**Сведения**

о выявлении и устранений нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, правил пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищённости в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата проверки** | **Наименование надзорного органа, проводившего проверку. Акт проверки** | **Выявленные нарушения. Срок устранения нарушений.** | **Принятые (принимаемые) мероприятия, по устранению выявленных нарушений** |
| 26.01.2023 | Прокуратура Засвияжского р-на | Эвакуационные выходы из жилых помещений 2 этажа не открываются, зафиксированы саморезамиСрок устранения-10 суток | Устранено 03.02.2023 г |
| 08-21. 02.2023 |  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ульяновской области | Звуковые извещатели в помещении 3 семьи на 1 этаже не обеспечивают достаточной громкости передаваемого сигнала.Срок устранения – до 19.06.2023 года | * составлена смета на поставку оборудования и проведение ремонта автоматической пожарной сигнализации;
* проведены торги по смете на электронной площадке «Берёзка».
 |
| В мастерской на первом этаже не закрыта крышка распределительной коробки частично не изолированными электропроводами.Срок устранения – до 19.06.2023 года | Устранено 22.02.2023 года |
| Расстановка шкафов в мастерской ограничивала доступ к дымовому пожарному извещателю пожарной сигнализации.Срок устранения – до 19.06.2023 года | Устранено 22.02.2023 года |
|  |  | Огнетушители не установлены в специальные подставки для огнетушителей.Срок устранения – до 19.06.2023 года | Устранено 06.03.2023 года |
| Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания не отражает достоверность содержащихся в ней сведений. Срок устранения – до 19.06.2023 года | Уточнённая декларация пожарной безопасности, 10.03.2023 года установленным порядком сдана для проверки и регистрации |