Приложение 1

**Сведения**

о выявлении и устранений нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, правил пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищённости в 2023 году

по состоянию в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование учреждения** | **Дата проверки** | **Наименование надзорного органа, проводившего проверку. Акт проверки** | **Выявленные нарушения. Срок устранения нарушений.** | **Принятые (принимаемые) мероприятия, по устранению выявленных нарушений** | **Необходимые денежные средства на устранение нарушений (руб.)** | **Сведения о****привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности** |
| 1 | ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» | 26.01.2023 | Прокуратура Засвияжского р-на | Эвакуационные выходы из жилых помещений 2 этажа не открываются, зафиксированы саморезамиСрок устранения-10 суток | Устранено 03.02.2023 г | 13610,00 (Внебюджетные) | Привлечение к административной ответственности ч.1 ст 20.4 КоАП Явкину И.Ю. Предупреждение |
| 2 | 08-21. 02.2023 |  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ульяновской области | Звуковые извещатели в помещении 3 семьи на 1 этаже не обеспечивают достаточной громкости передаваемого сигнала.Срок устранения – до 19.06.2023 года | * составлена смета на поставку оборудования и проведение ремонта автоматической пожарной сигнализации;
* проведены торги по смете на электронной площадке «Берёзка».
 | 4151, 25 |  |
| 3 | В мастерской на первом этаже не закрыта крышка распределительной коробки частично не изолированными электропроводами.Срок устранения – до 19.06.2023 года | Устранено 22.02.2023 года | 0,00 |  |
| 4 | Расстановка шкафов в мастерской ограничивала доступ к дымовому пожарному извещателю пожарной сигнализации.Срок устранения – до 19.06.2023 года | Устранено 22.02.2023 года | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Огнетушители не установлены в специальные подставки для огнетушителей.Срок устранения – до 19.06.2023 года | Устранено 06.03.2023 года | 8190,00 |  |
|  |  | Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания не отражает достоверность содержащихся в ней сведений. Срок устранения – до 19.06.2023 года | Уточнённая декларация пожарной безопасности, 10.03.2023 года установленным порядком сдана для проверки и регистрации | 0,00 |  |
| 5. |  | 03 – 14.04.2023  | Роспотребнадзор по Ульяновской области | В семьях № 2 и № 3 отсутствовала маркировка учебной мебели | Все нарушения устранены в ходе проверки |  |  |
| В семье № 3 отсутствовала маркировка уборочного инвентаря |  |  |
| В семье № 5 отсутствовала инструкция по разведению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления |  |  |
| 6 |  | 11.05.2023 | Министерство социального развития Ульяновской области |  |  |  |  |
| 7 |  | 20.06.2023 | Департамент Министерства социального развития Ульяновской области в городе Ульяновске |  |  |  |  |
| 8 |  | 30.06.2023 | Департамент Министерства социального развития Ульяновской области в городе Ульяновске |  |  |  |  |
| 9 |  | 31.10.2023 | Министерства социального развития Ульяновской области в городе Ульяновске |  |  |  |  |